#### 制氢部安全阀汇总表

| 序号 | 规格型号 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DN25 | 液氩槽 |
| 2 | DN25 | 液氩槽 |
| 3 | DN25 | 液氩槽 |
| 4 | A21H-16C DN25 | 空分抽气器 |
| 5 | A21H-16C DN25 | 空分抽气器 |
| 6 | DN20 | 液氮泵 |
| 7 | DN10 | 液氮槽 |
| 8 | DN10 | 液氩槽 |
| 9 | DN20 | 液氩槽 |
| 10 | DN25 | 液氩槽 |
| 11 | DN20 | 冰机抽气器 |
| 12 | DN15 | 液氧槽 |
| 13 | LEB-0101CB DN40 | 二氧闪蒸罐 |
| 14 | LFB-0101SB DN100 | E2105脱盐水回水 |
| 15 | LFO-0101CB DN100 | E2106回水 |
| 16 | LFO-0101CC DN150 | E2104汽 |
| 17 | LFXY-0101S DN20 | P2203B |
| 18 | LFXY-0101S DN20 | P2203B |
| 19 | LFB-0101SB DN20 | P2202B出口 |
| 20 | LFXY-0101S DN20 | P2202A |
| 21 | LFXY-0101S DN20 | P2201A |
| 22 | LFXY-0101S DN20 | P2201B |
| 23 | LFB-0101CB DN40 | 冷提塔 |
| 24 | LFXY-0101CB DN40 | 循环水 |
| 25 | LFXY-0101C DN25 | 循环水回水 |
| 26 | LFO-0101CE DN100 | E1401 |
| 27 | LFO-0101SB DN100 | E1302A |
| 28 | LFO-0101CE DN100 | E1405B |
| 29 | DN100 | E1302B |
| 30 | LFO-0101SB DN100 | E1302D |
| 31 | DN100 | E1302C |
| 32 | LFO-0101CE DN100 | E1405A |
| 33 | LFO-060106B DN40 | E1304B |
| 34 | LFO-060106B DN40 | E13014A |
| 35 | LFO-0101CE DN40 | E1402A |
| 36 | A42Y-25P DN80 | 氨冷器 |
| 37 | DN80 | 冰机分离器 |
| 38 | DN80 | 冰机分离器 |
| 39 | DN80 | 冰机分离器 |
| 40 | A42C300LBCP DN80 | 冰机分离器 |
| 41 | DN150 | 冰机出口 |
| 42 | LFB-03a01LB DN25 | 冰机过冷器 |
| 43 | LFB-03a01CB DN25 | 闪蒸罐 |
| 44 | A42Y-40 DN80 | 膨胀机 |
| 45 | A42Y-40 DN32 | 蒸汽加热器 |
| 46 | DN15 | 液氮泵 |
| 47 | DN15 | 液氮泵 |
| 48 | A42Y-64 DN50 | 出冷箱 |
| 49 | DN80 | 出冷箱 |
| 50 | DN25 | 液氧重装泵 |
| 51 | DN25 | 液氮槽 |
| 52 | DN25 | 液氮槽 |
| 53 | DN25 | 液氮槽 |
| 54 | DN20 | 液氮泵 |
| 55 | DN20 | 液氮槽 |
| 56 | LFO-0101SE DN65 | 缓冲槽 |
| 57 | DN80 | 管网 |
| 58 | LFO-0101SE DN65 | 储罐 |
| 59 | DN20 | 液氨泵 |
| 60 | K1A227-2017 DN20 | 液氧泵 |
| 61 | DN25 | 液氩汽化汽 |
| 62 | DN20 | 冰机抽气器 |
| 63 | DN10 | 高压液氮泵 |
| 64 | DN100 | 循环水回水 |
| 65 | DN25 | 液氩泵 |
| 66 | DN25 | 液氩泵 |
| 67 | LFXY-0101C DN25 | 循环水回水 |
| 68 | A42Y-16P DN25 | 纯亚冷凝器 |
| 69 | A42Y-16C DN80 | 氮气管网 |
| 70 | A42Y-16C DN50 | 膨胀机 |
| 71 | A42Y-16 DN50 | Sv4509 |
| 72 | A42Y-16P DN50 | 膨胀机 |
| 73 | A42Y-16C DN50 | 膨胀机 |
| 74 | A42Y-16P DN50 | 膨胀机 |
| 75 | DN25 | 氩槽 |
| 76 | DA21F-A0P DN25 | 液氧储槽 |
| 77 | DN25 | 液氧槽 |
| 78 | A42Y-16C DN250 | 空气冷箱 |
| 79 | DN10 | 高压液氮泵 |
| 80 | A42C30015PSS DN100 | 冰机储槽 |
| 81 | DN100 | 冰机储槽 |
| 82 | LFGS-0603CP DN80 | 5.3变3.8减压 |
| 83 | A48Y-600LB DN80 | 3.8蒸汽 |
| 84 | A42Y-64 DN100 | 高压空气 |
| 85 | LOF-0101CC DN200 | 1.0蒸汽 |
| 86 | LOF-0101CC DN200 | 1.0蒸汽 |
| 87 | A42Y-16C DN150 | 出冷箱 |
| 88 | DN150 | 管网桥架 |
| 89 | DN150 | 管网桥架 |
| 90 | A42Y-100 DN100 | 高压空气 |
| 91 | KA46Y-10C DN250 | 汸氮 |
| 92 | DN150 | 管网桥架 |
| 93 | DN150 | 管网桥架 |
| 94 | LFO-03a03SB DN80 | 二级氨冷器 |
| 95 | LFO-03a03SP DN80 | 新鲜气氨冷 |
| 96 | LFO-03a03SP DN80 | 闪蒸槽 |
| 97 | LFO-03a03SB DN80 | 一级氨冷器 |
| 98 | A42Y-04 DN25 | 氢气总管 |
| 99 | A42C-600LB DN40 | 一段分离器 |
| 100 | LFGS-0601C DN50 | 合成废锅 |
| 101 | LFB-0101CB DN25 | 驰放器 |
| 102 | A42C-600LB DN40 | 一段分离器 |
| 103 | A41Y-320 DN50 | 合成循环机 |
| 104 | A41Y-320 DN50 | 合成循环机 |
| 105 | LFO-0301CLB DN25 | 大小球液氨出口 |
| 106 | LFO-0301CB DN150 | 大球罐 |
| 107 | LFO-0301CB DN150 | 大球罐 |
| 108 | LFO-0301CB DN80 | 小球罐 |
| 109 | LFO-0301CLB DN25 | 筒泵出口 |
| 110 | LFO-0301CLB DN25 | 筒泵入口 |
| 111 | LFO-0301CLB DN50 | 合成液氨 |
| 112 | DN25 | 氨水冷却器 |
| 113 | A41Y-320 DN32 | 二段分离器 |
| 114 | A41Y-320 DN32 | 二段分离器 |
| 115 | A41Y-160 DN15 | 原料气总管 |
| 116 | A41Y-25 DN20 | 尾气总管 |
| 117 | LFO-0301CB DN80 | 小球罐 |
| 118 | LFO-0101CB DN80 | 合成水冷器 |
| 119 | DN15 | 高压液氮泵 |
| 120 | A46F-900LB DN25 | 高压液氮泵 |
| 121 | LPGS/060C DN50 | PSV/330A |
| 122 | LFB-0101CB DN50 | P2204A入口 |
| 123 | LFB-0101SB DN150 | 管道 |
| 124 | LFB-0101SB DN150 | 管道 |
| 125 | LFGS-0301C DN100 | 管道 |
| 126 | LFB-0101SB DN80 | 管道 |
| 127 | A46C-300C DN80 | V2401出口 |
| 128 | LFB-0101CB DN80 | C2204出口 |
| 129 | A48Y-40 DN50 | K2201回路 |
| 130 | LFGS-0606C6 DN65 | E2102出口 |
| 131 | LFO-0101CB DN40 | E2216出口 |
| 132 | LFO-0101CB DN25 | E2109循环水 |
| 133 | LFO-0101CB DN25 | X2201出口 |
| 134 | LFXD-0601S DN150 | V2105变换气出口 |
| 135 | LFXD-0601CB DN100 | V2204B出口 |
| 136 | LFO-0601CB DN100 | P2204A出口 |
| 137 | LFB-0101CB DN50 | P2204A入口 |
| 138 | A47H-16C DN100 | 分气缸 |
| 139 | A48Y-100 DN150 | 锅炉 |
| 140 | HFA48Y-100 DN150 | 锅炉 |
| 141 | HFA48Y-100 DN150 | 锅炉 |
| 142 | CA48Y-100I DN150 | 锅炉 |
| 143 | HFA48Y-100 DN150 | 锅炉 |
| 144 | HFA48Y-100 DN150 | 锅炉 |