长春大合生物技术开发有限公司园区环保在线监测设备运维服务项目

自主采购文件

采购编号：DH-2019-ZZCG-023

采 购 人：长春大合生物技术开发有限公司

2019年8月

第一章  自主采购须知

长春大合生物技术开发有限公司（以下简称采购人）拟对计划园区环保在线监测设备运维服务项目以自主采购的方式进行采购，现请符合要求的供应商参加询价并就下列全部内容提交密封报价文件参与此次议价谈判会议：

1、项目名称：长春大合生物技术开发有限公司园区环保在线监测设备运维服务项目

2、项目内容：园区环保在线监测设备运维服务项目（具体内容详见自主采购文件技术要求）

3、采购编号：DH-2019-ZZCG-023

4、供应商应具备的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）须提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）供应商为生产厂家的须具有产品生产许可证书，供应商为经销商的须具有生产厂家授权证书；
   （4）供应商必须具有此项产品供应的技术能力和保证售后的服务能力。

（5）供应商必须具有良好的信誉、良好的业绩与服务记录。

（6）本项目不接受联合体参与竞价。

5、供应商报价文件：

（1）报价文件应由中文编写，如需提供的为外文资料的须由供应商翻译成中文附在原文后面。

（2）供应商须提供二份（一正一副）报价文件，并明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本内容有差异时，以正本为准。

（3）供应商应同时提供报价文件的电子版文件（采购人可根据实际需求决定是否提供）。

6、谈判时间：

兹定于2019年8月9日14时0分（北京时间）在采购人地址（大成生化科技集团有限公司贸易楼6楼会议室）谈判，届时请参加的供应商代表出席谈判仪式。

7、联系方式：

采 购 人：长春大合生物技术开发有限公司

地    址：大成生化科技集团有限公司贸易楼6楼会议室

联 系 人：李亚栋                周庆峰               赵宝林

联系电话：13504426835           13756345153          13756814860

第二章  前附表及自主采购须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 采购项目名称 | 长春大合生物技术开发有限公司园区环保在线监测设备运维服务项目 |
| 02 | 项目编号 | DH-2019-ZZCG-023 |
| 03 | 采购方式 | 自主采购 |
| 04 | 采购控制价 |  |
| 05 | 建设施工或服务周期 | 2019.9.18-2020.9.18 |
| 06 | 建设施工或服务地点 | 长春大成德惠工业园区(德惠市菜园子镇生化工业园区) |
| 07 | 报价文件数量 | 正本1份，副本1份。 |
| 08 | 付款方式 | 签订合同运维半年后付款50%，运维结束后10个工作日内付款到100%。 |
| 09 | 报价文件 递交截止时间 | 2019年8月9日14时0分（北京时间） |
| 10 | 报价文件 递交地点 | 大成生化科技集团有限公司贸易楼6楼会议室 |
| 11 | 谈判时间 | 2019年8月9日14时0分（北京时间） |
| 12 | 谈判地点 | 同本表09报价文件递交地点 |
| 13 | 评定办法 | 综合最低评标价法 |
| 14 | 质量要求 | 满足采购人关于质量规定的要求 |
| 15 | 采购保证金 | 本项目不适用 |
| 16 | 履约保证金 | 本项目不适用 |
| 17 | 采购主体说明 | 本项目以长春大合生物技术开发有限公司为采购人，经谈判确定供应商后，需与长春大合生物技术开发有限公司签订服务合同。 |

第三章  自主采购内容与技术要求

- 项目概况：共3套在线监测设备，其中烟气在线监测设备2套，废水在线监测设备1套，在线设备检测的园区排水、排烟各项指标（烟气7参数，水4参数）有效传输到国家环保网并对外进行公布。

二、详细质量标准：

1、《国家重点监测企业自动监测系统建设运行管理考核实施细则》

2、《污染源自动监测管理办法》（环保总局令第28号）

3、《污染源自动监测系统运行管理办法》（环发〔2008〕6号）

4、《污染源自动监测设施现场监督检查办法》（环保部令第19号）

5、《国家重点监测企业自动监测数据有效性审核办法》

6、《国家重点监测企业污染源自动监测设施监督考核规程》

三、详细技术要求：

1、在当地环保监管部门监督下进行季度比对（校验），每3个月进行一次手工比对（校验），按HJ/T75-2017标准执行。

2、全面负责自动监测设施正常使用、日常维护、维修、校准、管理工作，负责自动监测设施的耗材、配件供应及更换，确保自动监测设施正常运转和数据的及时、准确、可靠性，必要时配合各种环保检查并可以调取、使用检测数据。

四、供应商资质要求：

#### 供应商应在采购文件中提供书面声明，如实说明其近三年内（2016.1.1至采购截止日期止）被地市级（含）以上环保部门通报批评和行政处罚的情况，包括通报和行政处罚的时间、行政机关、具体事项等内容，格式自拟。未能如实做出书面声明的，一经发现，视为提供虚假材料，其报价无效。

2、具备环保类自动化仪器、仪表设备的技术咨询服务资质。

#### 五、供应商业绩要求：

#### 供应商必须在长春地区具有一年以上第三方运营维护业绩、至少为10家以上企业做运营服务并提供合同扫描件。

六、计划工期：2019.9.18-2020.9.18

七、付款方式：签订合同运维半年后付款50%，运维结束后10个工作日内付款到100%。