长春帝豪食品发展有限公司麦芽糊精车间包装间净化改造工程项目-三通分流阀设备自主采购文件

采购编号：XLYQ-2019-YJCG-306

第一章  自主采购须知

长春帝豪食品发展有限公司（以下简称采购人）拟对麦芽糊精车间包装间净化改造工程项目-三通分流阀设备以自主采购的方式采购，现向供应商询价并就下列全部内容提交密封投标文件参与采购：

1、项目名称：长春帝豪食品发展有限公司麦芽糊精车间包装间净化改造工程项目-三通分流阀设备

2、项目内容：三通分流阀设备（具体内容详见采购文件技术要求）

3、采购编号：XLYQ-2019-YJCG-306

4、投标人应具备的资格条件：

（1）投标人必须是在中国注册的企业法人，生产厂注册资金100万元及以上；具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具备法律法规规定的其他条件；经销商必须提供生产厂的授权委托书；

（3）具备相关产品的制造或经销资格；

（4）产品生产企业需通过质量管理体系认证；

（5）五年内具备麦芽糊精或类似产品生产销售业绩至少2家，并提供证明；

（6）投标人在本次招标活动的前三年内无重大违法经营记录和不良供货记录；

（7）投标人和招标人无诉讼纠纷；

5、投标人报价投标文件：

（1）报价投标文件应由中文编写，如需提供的为外文资料的须由投标人翻译成中文附在原文后面。

（2）投标人须提供二份（一正一副）投标文件，并明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本内容有差异时，以正本为准。

（3）供应商应同时提供报价文件的电子版文件（本项目不需要）。

6、开标时间：

兹定于2019年9月30日10时0分（北京时间）在大成集团兴隆园区销售采购部议价会议室开标，届时请参加投标的代表出席谈判会议。

7、联系方式：刘爽15944165043       张喜风13756246406

8、公告日期：2019年9月23日- 9月25日

第二章 自主采购投标须知

1．报价方式：以“元人民币”为结算单位。报价不能超出控制价，否则废标。

2．乙方应保证自主采购文件中所指的被授权人为合法代表人，并代表公司全权处理本次自主采购项目的具体工作，不因授权人或授权的改变而失效。

3．本自主采购文件已提供格式的按此格式作表，没有提供格式的乙方自拟。自主采购文件应包括以下内容：

3.1资格文件：

乙方在提交自主采购文件时，须附准确和真实的资质文件。自主采购文件中包含的资质文件为：

（1）企业营业执照（复印件）；

（2）乙方认为需要提供的资料。

2.2商务文件：

（1）自主采购保证书（见附件）；

（2）法人代表授权书（见附件）；

（3）自主采购报价及分项报价一览表（见附件）；

（4）资格证明文件（见附件）；

（5）乙方认为需要提供的其它资料。

4．乙方应按本自主采购须知规定编制投标文件，要求如下：

4.1正本：壹份         副本：壹份

4.2自主采购文件的正本和副本均需打印，无需胶装。要求自主采购文件采用A4纸（字号不作要求），字迹应清晰易于辨认，并应在自主采购文件封面的右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

4.3自主采购文件封面、自主采购保证书、自主采购报价及分向报价表等均应加盖乙方公章并经法定代表人或其授权委托代理人签章。由委托代理人签字或盖章的自主采购文件授权委托书中予以明确。自主采购文件签署的授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则自主采购授权委托书无效。

4.4除乙方对错误之处必须修改外，全套自主采购文件应无涂改、行间插字或增删，如有修改，修改处应有乙方的校对章或自主采购文件签字人的签字或盖章。

5．自主采购文件的密封与标志

5.1自主采购文件的正本和副本要用信封或档案袋密封。

5.2在密封袋上应标明

（1）自主采购供应商名称；

（2）自主采购项目名称；

（3）“于2019年   月  日  时0分之前不得开启的字样”。

5.3所有自主采购文件的密封袋的封口处需加盖公章。

6．自主采购文件的递交与截止期

6.1自主采购文件必须由专人按照甲方注明的地址送达。

6.2除特别说明及要求外，采用特快专递、电话、传真形式的，概不接受。

6.3甲方将拒绝接收在截止时间后递交的“自主采购文件”。

7．评定

7.1自主采购会议

（1）自主采购会议采用保密方式进行，由评审小组负责。如自主采购文件有实质性变动，评审小组应在会议开始时进行澄清或以书面形式通知所有参加的供应商。

（2）在自主采购过程中，双方就采购产品的配置与技术要求等内容要进行交流，甲方将根据自主采购中最后形成的技术配置方案，要求所有参加的供应商在规定时间内进行二次或最终报价。乙方不得相互串通谈判报价，不得排挤其他厂家或商家的公平竞争，损害甲方或者其他人的合法权益。

7.2评定工作

甲方或采购人将根据自主采购项目的特点组成评审小组，按本自主采购文件规定的办法评定。评定工作将接受有关部门的监督。

7.3评定过程的保密

（1）自主采购结束后，凡属于对自主采购文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及与评定有关的其他任何情况均应严格保密；

（2）在评定期间，乙方不得向评委询问评定情况，不得进行旨在影响评定结果的活动。

（3）为保证评定的公正性，在评定过程中，评审小组中任何成员不得与乙方私下交换意见。在自主采购工作结束后，凡与评定情况有接触的任何人，不得也不应将评定情况扩散出评标委员会人员之外。

（4）在文件的评审和比较、成交供应商的确定以及授予合同的过程中，乙方如有试图向甲方和评审小组施加影响公正的任何行为，都将会导致其本次谈判被拒绝；

（5）最终成交以授予合同为准，甲方不对未成交供应商就评定过程情况以及未能中标原因作任何解释。未成交供应商不得向评审小组或其他有关人员获取评定过程的情况和材料。

7．自主采购文件的评价与比较

7.1评委构成：本采购项目的评委分别由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

7.2评审原则：谈判评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；谈判评审小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

7.3评审办法：最低评标价法

评审小组根据投标人的投标文件，在全部满足自主采购文件实质性要求和条件前提下，按照最终投标报价由低到高排列各投标人次序（报价相同时，依次按保修期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序，排列各投标人的次序），并依照次序推荐成交供应商。对未成交的供应商，采购人与采购招标人无须做任何解释。

8．成交供应商的确定

8.1由评审小组当场确定满足要求且最终投标报价最低的供应商为成交供应商。

8.2成交价的确定

自主采购的最终价格应为最终成交价，以“元人民币”为结算单位。

8.3有关合同的签订

（1）成交供应商在7日内与甲方签订合同。

（2） 甲方的自主采购文件与成交供应商的自主采购文件以及谈判后的最终相关资料等，均为签订合同的依据。

8.4合同的履行

双方签订的合同对甲方和成交供应商具有法律效力。甲方改变成交结果或者成交供应商放弃成交项目都应承担法律责任。成交供应商应当按照合同履行义务，完成成交项目，不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。

- 自主采购内容与技术要求

- 项目概况

采购人字形三通分料阀1台套，用途为 麦芽糊精干粉管道分料使用

二、项目控制价（投标报价不得超出控制价，否则废标）

2万元

- 技术要求

糊精粉特性：干燥的颗粒、流动性较好，水分≤6%，温度30-40℃；容重300-700，粒度为：40目筛下物95%、100目筛下物62%、200目筛下物33%。（以上数据为手动筛分值），产量2-2.5t/h。如果需要提供其他参数，可以随时咨询甲方。

不锈钢粉体三通分向阀主要由阀体，端盖，执行器，限位装置组成， 用于粉体输送系统中用于切换管道中物料流向，完全密封的结构，室内环境使用，可以带料切换。

★ 壳体和主要零件均构造坚固，高强度不易变形，外形美观；

★ 输送通道平滑光洁，确保物料流通顺畅，不会形成堵塞、死角；

★ 结构形式：动板式；被关闭段密封要可靠无漏粉，动作灵活；

★ 输送管路的安装垂直角度；

★ 常压力密封的要求。

★ 内抛光精度400#以上；

★ 要求材质：不锈钢，SS304食品级认证，其他密封垫等过流部分也要食品级认证，无污染；

★ 自动化控制系统，远程控制接点预留，能并入甲方已有中央控制室，保证高效的运行可靠性；

★  电磁阀以及气缸要求费斯托品牌，电器件要求施耐德；

工作压力 <0.1Mpa；

工作温度20℃～40℃；

结构形式 旋转板式换向 ；

管路夹角

60° 60°

规格： DN250；

四、详细质量标准

4.1.本技术要求提出的是最低的技术标准，并未对一些细节作出规定，制造厂应保证提供符合本技术要求的工业标准的优质产品。

4.2、如果中标方没有以书面形式对本标准提出异议，则认为供方完全可以提供满足技术要求的产品。

4.3、本技术要求作为订货合同的附件。

4.4、整机质保期：在需方验收使用合格后一年。

4.5不得使用已经淘汰或即将淘汰的产品，更不得使用伪劣或翻新产品。

4.6系统各部件应便于拆装，便于运输，并在设计规定的性能范围内。

4.6、原材料、零件、原件包括外购件，应在正规大型国内外厂家购买，按照相关的技术要求进行检验，证明其质量合乎技术要求规定后方可使用组装。

4.8、全部加工和装配等一般技术要求，除必须符合我方注明的技术文件外还应符合相关的国家标准、行业标准的规定。

4.9、运转平稳。各个动作部件要求灵活准确协调。

4.10外购件要求到正规厂家购买质量合格的产品，并要求附有产品说明书和质量合格证。

五、检验规则：

5.1、产品出厂时需经制造厂质监部门检验合格后方可出厂，并配有产品质量检验合格证书。

5.2、本公司有权对产品进行复检，如果有提出异议，可要求整改或重做。

5.3、设计尺寸、外购件、主要零部件等技术指标如有不符合相关技术规定或相关国家和行业规定。则该产品检验为不合格。

六、供货范围及工期：

6.1、每台设备至少应包括以下项目。

6.1.1、特殊检修工具。

6.1.2、投标时携带技术资料及设备详细清单，携带供货清单，以及设备安装图（含接口条件及基础条件）。

6.1.3、投标方需提供调试、验收、检验、试运行、运行维护等方面的技术资料。

6.1.4、投标方提供的技术文件包括图纸、使用说明、培训指导书等。设备随机携带技术资料打印版2套、电子版1套（电子版技术资料合同签订后一周内提供）。

技术资料内应有设备工作原理、操作说明书、常见故障维护及保养、保修卡、计量器具合格证等，对于进口零部件及设备，提供海关报关单及原产地说明。

6.2供货时间：合同生效后，1个月内到甲方现场。

七、报价要求：整体报价.卖方应在投标文件中提供按产品出厂标准供应的保证设备连续正常运行2年所需各种机械、电气的易损件、备品备件和自动测量系统及其清单（报价包含），该清单内容包括上述所有零部件的名称、数量、单价、制造生产厂名称、地址和联系方式。

八、技术服务与保证：

8.1、中标方需对一切与合同有关的供货设备及技术接口技术服务等问题负全部责任，凡与合同设备相连接的其他装置，投标方有配合技术与接口的义务，或者按本公司提供的接口设计，且不由此发生合同以外的费用。

8.2、中标方厂家应具有从事食品行业设备的业绩，并提供两家以上用户便于我方了解验证。

8.3中标厂家应提供的技术文件应包括设备使用说明书、设备安装图、设备基础图、接口条件图、提供易损件明细一份、外购件说明书、整机及外购件生产许可证、合格证各一份。提供相关设备选型说明，以及配套设备生产厂家名称及技术规格。

九、付款方式：3:6:1，合同签定预付30%，货到验收合格付60%，质量保证金10%（1年）

自主采购投标文件格式及附件

长春帝豪食品发展有限公司麦芽糊精车间包装间净化改造工程项目-三通分流阀设备

采购编号：XLYQ-2019-YJCG-306

自主采购投标书

投标人：                    （盖章）

法定代表人或授权代表签字：

2019年  月

目  录

附件一  自主采购保证书

附件二  法定代表人授权委托书

附件三  投标报价

附件四  资格证明文件

附件一

自主采购保证书

致：长春帝豪食品发展有限公司

根据长春帝豪食品发展有限公司麦芽糊精车间包装间净化改造工程项目-三通分流阀设备自主采购文件（项目编号：XLYQ-2019-YJCG-306）相关规定，签字代表         （全名、职务）经正式授权并代表乙方               （乙方名称）提交下述自主采购文件正本壹份和副本壹份。

（1）自主采购报价及分项报价一览表

（2）自主采购代理人资格证明（法人代表授权书）

（3）售后服务承诺

（4）资格证明文件

（5）其他有关资料

据此函，签字代表宣布如下：

1. 将按“自主采购文件”的规定，履行合同责任和义务。

2. 乙方已详细审查全部“自主采购文件”，以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3. 乙方在自主采购有效期内不允许放弃谈判。

4. 乙方同意按照贵方要求提供与自主采购有关的一切数据或资料，理解贵方不一定选择最低报价一定成交的方案。

5. 有关的一切正式往来通讯请寄：

单位名称：

通讯地址：

邮    编：

联 系 人：

电    话：

传    真：

附件二:

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：                    （单位名称）法定代表人            职务             ，授权                （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义参加贵公司自主采购及成交后合同的签订执行、完成和售后服务等情况，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

我公司对被授权人的签名负全部责任，被授权人签署的所有文件，不因授权人或授权的改变而失效。本授权书从授权之日起生效。

授权人签名：               职务：

被授权人签名：             职务：

乙方单位名称（公章）：

单位地址：

电    话：

传    真：

（附：法定代表人及委托代理人盖章的身份证复印件）

授权日期：         年      月      日

附件三

投 标 报 价

采 购 人：长春帝豪食品发展有限公司

项目名称：长春帝豪食品发展有限公司麦芽糊精车间包装间净化改造工程项目-三通分流阀设备

投标总价：                  （小写）

（大写）

发票税率：

投标人：                                  （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

2019年      月      日

附件四

资格证明文件

1.企业营业执照复印件、业绩表

2.其他相应资质证书及相关承诺文件